Código: ART-2010-CIMELLARO
Ficheiro: 2010 Framework for analytical quantification of disaster resilience-ELSEVIER.pdf
Referência: G. P. Cimellaro, A. M. Reinhorn e M. Bruneau, Engineering Structures, vol. 32, n.º 11, pp. 3639-3649, 2010. DOI: 10.1016/j.engstruct.2010.08.008.
Repositório: engprbo/artigos_guardados_grau_alto | Abrir PDF no GitHub

### Conteúdo indexado

Quantificação analítica da resiliência; curva de funcionalidade Q(t); área normalizada sob a curva de desempenho; perda de funcionalidade; tempo de recuperação T_RE (TRE); período de controlo T_LC (TLC); trajetória de recuperação; robustez; rapidez de recuperação; redundância; mobilização de recursos (resourcefulness); perdas diretas e indiretas; interrupção de serviços; funções de recuperação linear, exponencial e trigonométrica; curvas de fragilidade; comparação de estratégias de reforço; relação entre investimento, perdas e resiliência.

### Localização do conteúdo

- PDF p. 1–2 | Revista pp. 3639–3640: contextualização; vulnerabilidade, fragilidade, recuperação e resiliência; revisão de estudos anteriores, incluindo sistemas elétricos, abastecimento de água e comunidades.

- PDF p. 2 | Revista p. 3640: definições de resiliência e tempo de recuperação; curva de funcionalidade Q(t); tempo de recuperação T_RE; período de controlo T_LC; Eqs. (1) e (2); resiliência como área normalizada sob a curva.

- PDF p. 2–3 | Revista pp. 3640–3641: robustez, rapidez, redundância e resourcefulness; Eqs. (3)–(6).

- PDF p. 3–4 | Revista pp. 3641–3642: função de perdas; perdas diretas e indiretas, económicas e humanas; Eqs. (7)–(12).

- PDF p. 4–5 | Revista pp. 3642–3643: limitações dos modelos centrados apenas na perda inicial; importância do tempo e da trajetória de recuperação.

- PDF p. 5–6 | Revista pp. 3643–3644: funções de recuperação linear, exponencial e trigonométrica, Eq. (13); analogia com sistema mecânico amortecido, Eqs. (14)–(17).

- PDF p. 6–7 | Revista pp. 3644–3645: integração com curvas de fragilidade e estados-limite multidimensionais; Eqs. (18)–(22).

- PDF p. 7–9 | Revista pp. 3645–3647: estudo de um hospital; modelação no IDARC2D; utilização do HAZUS; comparação de quatro estratégias de reforço sísmico.

- PDF p. 9–10 | Revista pp. 3647–3648: aplicação a uma rede de hospitais; custos, tempos de recuperação e valores de resiliência.

- PDF p. 10–11 | Revista pp. 3648–3649: resultados, utilidade para tomada de decisão e limitações de aplicação das hipóteses a outros sistemas.

### Termos de pesquisa

disaster resilience; resilience quantification; functionality curve; Q(t); performance loss; normalized area; recovery time; T_RE; TRE; control time; T_LC; TLC; recovery path; restoration time; rapidity; robustness; redundancy; resourcefulness; direct losses; indirect losses; business interruption; linear recovery; exponential recovery; trigonometric recovery; fragility; limit state; restoration; preparedness; hospital resilience; earthquake resilience.

Equivalentes em português: quantificação da resiliência; área de perda de desempenho; área sob a curva; curva de funcionalidade Q(t); tempo de recuperação T_RE; tempo de recomposição; período de controlo T_LC; trajetória de recuperação; rapidez; robustez; redundância; mobilização de recursos; perdas diretas e indiretas; interrupção do serviço; fragilidade; estado-limite; estado limite; restauração; evento extremo.

### Possíveis utilizações na tese

Contextualização da resiliência; fundamentação da área entre desempenho esperado e realizado; representação temporal do impacto; importância do tempo de recuperação; distinção entre perda inicial e processo de recomposição; fundamentação dos fatores robustez e rapidez; crítica aos modelos que avaliam apenas danos instantâneos.